**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Αριθμός Κλιματιστικών Μονάδων | **2** |  |  |
|  | Μάρκα / Μοντέλο |  |  |  |
|  | Δυνατότητα Ψύξης και Θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Κλιματιστικών Μονάδων | Επιτοίχιο |  |  |
|  | Κατηγορία Ονομαστικής Ισχύος (σε btu) | 12.000 btu |  |  |
|  | Ονομαστική Απόδοση (σε kW) ψύξης | Τουλάχιστον 12.000 btu |  |  |
|  | Ονομαστική Απόδοση (σε kW) θέρμανσης | Τουλάχιστον 12.000 btu |  |  |
|  | Τύπος Λειτουργίας | Inverter |  |  |
|  | Συντελεστής Seer | ≤ 6,15 |  |  |
|  | Επίπεδο Θορύβου σε dB (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας στην Υψηλή Λειτουργία | ≤ 44 dB |  |  |
|  | Επίπεδο Θορύβου σε dB (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας στην Υψηλή Λειτουργία | ≤ 52 dB |  |  |
|  | Ενεργειακή κατηγορία Ψύξης | Τουλάχιστον Α++ |  |  |
|  | Ενεργειακή κατηγορία Θέρμανσης | Τουλάχιστον Α++ |  |  |
|  | Ψυκτικό υγρό | R32 |  |  |
|  | Ενεργειακή Ετικέτα σε κάθε μονάδα με τα χαρακτηριστικά του κάθε μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | Τουλάχιστον 2 έτη |  |  |

**Ημερομηνία …… / ……. / 2021**

**Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης**